# Опросный лист

| Сведения о заказчике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактный телефон/факс * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о системе * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  |  | водяной пар |  |  |  | вода □ |  |  |  |  |
|  |  |  | □газ** |  |  |  | другое** |  |  |  |  |
| Параметры системы |  |  |  |  |  | Мин. |  | Раб. (ном.) |  | Макс. |  |
| Расход среды через клапан (пар - кг/ч, вода - м3/ч, воздух - нм3/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочей среды на входе |  |  |  | Т1 | 0С |  |  |  |  |  |  |
| Давление на входе клапана |  |  |  | Р1 | бар(и) |  |  |  |  |  |  |
| Давление на выходе из клапана |  |  |  | Р2 | бар(и) |  |  |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость |  |  |  |  | мл/с |  |  |  |  |  |  |
| Давление насыщенных паров |  |  |  |  | бар(и) |  |  |  |  |  |  |
| Требования к клапану* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип клапана |  |  | □ 2-х ходовой запорный (отк./закр) |  |  |  | □ 2х ходовой регулирующий |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 3х ходовой разделительный |  |  |  | □3-х ходовой смесительный |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  | □ серый чугун |  |  |  | □ ковкий чугун |  |  |  |  |
|  |  |  | □ углеродистая сталь |  |  |  | □ нержавеющая сталь |  |  |  |  |
| Материал уплотнения поворотного затвора |  |  | □ EPDM |  | □ PTFE | □ Viton | □ NBR | □ другое |  |  |  |
| Вид соединения |  |  | □ фланцевое |  | □ под приварку |  | □ резьбовое |  | □ межфланцевое |  | □ другое |
| Привод |  | □ электрический |  |  |  | □ пневматический |  |  |  |  |  |
| Требования к электроприводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания * |  | □ 24В, 50Гц, 1~ |  | □ 220В, 50Гц, 1~ |  | □ 380В, 50Гц, 3~ |  | □другое |  |  |  |
| Класс защиты |  | □ IP54 |  | □IP65 |  | □IP67 |  | □другое |  |  |  |
| Функция безопасности |  | □ отсутствует |  | □ нормально открытый |  |  | □ нормально закрытый |  |  |  |  |
| Входной сигнал * |  |  | Выходной сигнал |  |  |  | Доп оборудование |  |  |  |  |
| □ 3-х позиционный |  |  | □ отсутствует |  |  |  | □ потенциометр |  |  |  |  |
| позиционер |  |  | позиционер |  |  |  | □ доп концевые выключатели |  |  |  |  |
| □ 0...10В | □ 2...10В |  | □ 0...10В |  | □ 2...10В |  | □ другое |  |  |  |  |
| □ 0...20мА | □ 4...20мА |  | □ 0...20мА |  | □ 4...20мА |  |  |  |  |  |  |
| Предварительный выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель клапана из каталога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемый типоразмер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель привода из каталога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - графы обязательные для заполнения

** - требутся указать название, химическую формулу, хим состав, физико-химические параметры